## angle_data
Angle | 统计指标 | AB60J | AB90J | AB_fps30 | AB_fps60 | AB_fps90 | HF90J | HF_fps30 | HF_fps60 | HF_fps90 | RH_fps30 | RH_fps60 | RH_fps90 | STAND
A_humerus_l_thorax_X | 最小值 | 8.2503 | 18.815 | 0.15478 | 0.070283 | 0.08706 | 68.0869 | 0.61692 | 0.50837 | 0.71706 | 1.371 | 0.96416 | 1.0291 | 1.8711
| 最大值 | 8.9614 | 20.1543 | 24.0917 | 23.8476 | 21.7072 | 72.3934 | 79.0057 | 80.7893 | 78.1857 | 10.4254 | 9.795 | 16.1694 | 2.9232
| 平均值 | 8.6066 | 19.4412 | 10.7376 | 10.8455 | 9.9777 | 70.2111 | 37.7863 | 38.6023 | 37.8539 | 4.9222 | 4.9765 | 6.5398 | 2.3407
| 方差 | 0.015264 | 0.13857 | 59.7546 | 59.3214 | 49.4892 | 1.7683 | 793.6504 | 742.2655 | 663.8005 | 3.5737 | 4.7962 | 10.4703 | 0.068596
| 运动范围ROM | 0.71118 | 1.3392 | 23.9369 | 23.7773 | 21.6202 | 4.3065 | 78.3888 | 80.2809 | 77.4687 | 9.0544 | 8.8308 | 15.1403 | 1.0521
A_humerus_l_thorax_Y | 最小值 | 56.8948 | 85.2867 | 15.5957 | 18.6127 | 15.1718 | 72.129 | 20.3522 | 20.7786 | 24.0883 | 17.0342 | 15.9433 | 15.4354 | 18.8402
| 最大值 | 58.9123 | 90.2749 | 102.3131 | 103.5733 | 102.5592 | 76.1494 | 85.9538 | 89.8535 | 89.349 | 28.8748 | 26.4176 | 24.585 | 19.6998
| 平均值 | 58.1888 | 88.0343 | 59.1508 | 61.6327 | 59.2717 | 74.2744 | 48.6996 | 50.1141 | 52.0109 | 23.2054 | 20.5845 | 19.3396 | 19.2049
| 方差 | 0.17317 | 2.3024 | 1016.4449 | 819.5014 | 801.111 | 1.5611 | 522.838 | 498.6905 | 440.5959 | 7.0941 | 4.1221 | 3.4553 | 0.032072
| 运动范围ROM | 2.0175 | 4.9882 | 86.7174 | 84.9606 | 87.3874 | 4.0204 | 65.6016 | 69.0749 | 65.2607 | 11.8407 | 10.4743 | 9.1496 | 0.8596
A_humerus_l_thorax_Z | 最小值 | 56.9939 | 83.5496 | 15.2566 | 17.9543 | 14.8558 | 40.1328 | 19.5374 | 20.4093 | 24.0919 | 17.0547 | 15.9261 | 12.4417 | 18.9497
| 最大值 | 59.2779 | 89.2074 | 99.7184 | 101.4884 | 101.2699 | 42.3562 | 50.9094 | 53.3483 | 55.6069 | 28.0544 | 25.0148 | 25.5103 | 19.8034
| 平均值 | 58.5088 | 86.5738 | 58.3009 | 60.7966 | 58.8946 | 41.1588 | 31.8662 | 33.1775 | 36.2844 | 23.066 | 20.22 | 18.9758 | 19.3158
| 方差 | 0.20411 | 3.7361 | 970.401 | 777.1046 | 786.2373 | 0.36199 | 82.0224 | 76.4007 | 72.4974 | 5.8388 | 3.4676 | 6.4174 | 0.030751
| 运动范围ROM | 2.284 | 5.6578 | 84.4618 | 83.5341 | 86.4141 | 2.2234 | 31.372 | 32.939 | 31.5151 | 10.9997 | 9.0887 | 13.0686 | 0.85365
A_humerus_r_thorax_X | 最小值 | 7.1352 | 18.5018 | 0.70676 | 0.72583 | 0.18457 | 69.7216 | 3.3612 | 2.6952 | 2.4868 | 0.053498 | 0.039774 | 0.09073 | 7.6757
| 最大值 | 9.2635 | 21.9267 | 23.7217 | 23.9034 | 21.7648 | 74.2774 | 73.9437 | 78.5591 | 76.3195 | 10.7128 | 12.525 | 16.4203 | 8.913
| 平均值 | 7.8905 | 20.2577 | 11.6795 | 10.9928 | 9.6522 | 71.7614 | 36.683 | 38.1828 | 37.794 | 3.6605 | 4.8702 | 6.8322 | 8.3666
| 方差 | 0.38544 | 1.414 | 49.0162 | 47.7769 | 39.0622 | 1.8848 | 682.949 | 712.0897 | 649.3607 | 4.3746 | 7.3448 | 14.5054 | 0.14087
| 运动范围ROM | 2.1283 | 3.4249 | 23.015 | 23.1776 | 21.5802 | 4.5558 | 70.5825 | 75.8639 | 73.8327 | 10.6593 | 12.4852 | 16.3296 | 1.2373
A_humerus_r_thorax_Y | 最小值 | 53.9098 | 83.3215 | 17.426 | 18.2158 | 16.9153 | 72.8981 | 21.1411 | 20.5985 | 21.6862 | 18.3197 | 18.226 | 16.7205 | 18.2407
| 最大值 | 55.7943 | 87.05 | 100.8921 | 98.1403 | 97.3058 | 78.0895 | 84.6051 | 88.7429 | 88.1288 | 34.5594 | 27.631 | 29.9222 | 19.1339
| 平均值 | 54.8416 | 85.4634 | 58.274 | 58.606 | 57.4065 | 75.3923 | 48.6242 | 50.4214 | 51.6994 | 24.3726 | 23.1353 | 22.4612 | 18.5653
| 方差 | 0.20066 | 1.0648 | 944.7946 | 727.581 | 691.4432 | 2.4901 | 478.8464 | 517.0571 | 464.3838 | 8.1116 | 4.5014 | 7.3462 | 0.043526
| 运动范围ROM | 1.8845 | 3.7285 | 83.4662 | 79.9245 | 80.3905 | 5.1913 | 63.464 | 68.1444 | 66.4426 | 16.2397 | 9.405 | 13.2017 | 0.89319
A_humerus_r_thorax_Z | 最小值 | 53.5478 | 79.4179 | 18.4653 | 18.9292 | 17.5967 | 39.7417 | 21.6063 | 21.3219 | 22.3454 | 17.8694 | 18.0193 | 16.2945 | 19.5314
| 最大值 | 55.0799 | 84.7641 | 97.3285 | 94.9073 | 95.4284 | 43.5923 | 54.4661 | 56.706 | 57.3803 | 33.602 | 27.6306 | 30.5942 | 20.2481
| 平均值 | 54.3179 | 82.2283 | 57.12 | 57.4428 | 56.7678 | 41.7284 | 34.0144 | 34.9803 | 37.0615 | 24.3824 | 22.9656 | 22.3423 | 19.8108
| 方差 | 0.12894 | 2.5831 | 851.374 | 660.8505 | 653.6471 | 1.3411 | 87.9056 | 96.352 | 91.9405 | 7.8174 | 4.4777 | 9.2322 | 0.028009
| 运动范围ROM | 1.5321 | 5.3462 | 78.8632 | 75.978 | 77.8317 | 3.8506 | 32.8597 | 35.3841 | 35.0349 | 15.7326 | 9.6113 | 14.2997 | 0.71669
A_scapula_l_thorax_X | 最小值 | 155.6211 | 154.0143 | 151.192 | 151.5013 | 152.4123 | 148.7075 | 148.9825 | 148.8533 | 150.1897 | 153.694 | 153.195 | 153.8386 | 153.639
| 最大值 | 156.3539 | 155.4382 | 156.6435 | 157.0822 | 157.3793 | 149.978 | 155.0247 | 156.8985 | 157.4477 | 158.9582 | 159.1373 | 160.3406 | 154.4041
| 平均值 | 155.9777 | 154.8619 | 154.3201 | 154.8713 | 155.0449 | 149.5954 | 151.9936 | 152.5365 | 153.0529 | 155.6597 | 155.8034 | 156.8762 | 154.0234
| 方差 | 0.032677 | 0.057197 | 1.3684 | 1.0115 | 0.60433 | 0.038892 | 3.0421 | 4.2298 | 3.5199 | 1.0392 | 1.191 | 2.4475 | 0.033803
| 运动范围ROM | 0.73283 | 1.4239 | 5.4515 | 5.581 | 4.967 | 1.2705 | 6.0422 | 8.0452 | 7.2581 | 5.2642 | 5.9423 | 6.502 | 0.76505
A_scapula_l_thorax_Y | 最小值 | 15.1648 | 22.6143 | 10.3401 | 11.1011 | 11.1944 | 15.9237 | 11.4584 | 10.9439 | 12.0971 | 10.8665 | 10.3907 | 10.6142 | 11.7564
| 最大值 | 16.0058 | 24.8812 | 25.7072 | 27.1776 | 27.9965 | 17.5487 | 16.8736 | 18.575 | 18.5448 | 12.8611 | 13.632 | 15.2411 | 12.8697
| 平均值 | 15.5786 | 24.0368 | 16.8473 | 17.89 | 18.0258 | 16.6219 | 13.5179 | 13.9828 | 14.6652 | 11.8093 | 11.9456 | 12.7612 | 12.284
| 方差 | 0.06033 | 0.21342 | 24.6972 | 24.5644 | 29.6777 | 0.068958 | 2.2496 | 3.2852 | 3.2583 | 0.20461 | 0.31586 | 0.67595 | 0.072457
| 运动范围ROM | 0.84101 | 2.267 | 15.3672 | 16.0764 | 16.8021 | 1.6251 | 5.4152 | 7.6311 | 6.4476 | 1.9946 | 3.2413 | 4.6269 | 1.1134
A_scapula_l_thorax_Z | 最小值 | 151.5735 | 144.4027 | 141.9636 | 141.4551 | 141.6746 | 145.6588 | 146.388 | 145.8114 | 146.3451 | 153.8833 | 153.8718 | 154.2956 | 154.1986
| 最大值 | 152.1061 | 145.6875 | 156.0534 | 156.038 | 155.6204 | 146.9124 | 155.6105 | 156.6494 | 156.0117 | 157.6345 | 158.1914 | 157.9661 | 155.0795
| 平均值 | 151.825 | 144.9426 | 150.1055 | 149.7706 | 149.8045 | 146.4713 | 151.3697 | 151.4074 | 151.419 | 155.6015 | 155.9258 | 156.1115 | 154.6694
| 方差 | 0.0069395 | 0.11873 | 22.3695 | 20.3568 | 20.5578 | 0.045237 | 9.5608 | 11.1399 | 8.9675 | 0.63702 | 0.75807 | 0.73681 | 0.053317
| 运动范围ROM | 0.53253 | 1.2847 | 14.0898 | 14.583 | 13.9458 | 1.2537 | 9.2225 | 10.838 | 9.6666 | 3.7513 | 4.3197 | 3.6705 | 0.88091
A_scapula_r_thorax_X | 最小值 | 26.3475 | 24.0906 | 24.5835 | 24.2402 | 23.6659 | 31.7209 | 27.1129 | 25.6823 | 24.853 | 25.855 | 26.0122 | 23.4875 | 29.4869
| 最大值 | 27.2337 | 25.4409 | 28.7622 | 28.6744 | 28.9236 | 32.5882 | 32.1805 | 32.1974 | 31.126 | 30.4024 | 30.2722 | 30.5555 | 29.8762
| 平均值 | 26.7533 | 24.6576 | 26.7856 | 26.3919 | 26.2172 | 32.0004 | 30.0069 | 29.0883 | 28.6572 | 28.0915 | 28.3144 | 26.7901 | 29.6837
| 方差 | 0.055859 | 0.065783 | 0.94057 | 0.77562 | 1.5368 | 0.041332 | 0.9318 | 1.345 | 1.4567 | 0.68886 | 0.79196 | 2.0951 | 0.0058684
| 运动范围ROM | 0.88619 | 1.3503 | 4.1787 | 4.4342 | 5.2577 | 0.86729 | 5.0675 | 6.5151 | 6.273 | 4.5475 | 4.2601 | 7.068 | 0.38934
A_scapula_r_thorax_Y | 最小值 | 17.8038 | 25.2431 | 14.4705 | 14.7961 | 14.7943 | 18.0526 | 13.592 | 14.0002 | 14.5588 | 12.198 | 11.9178 | 12.6293 | 14.6822
| 最大值 | 18.9267 | 26.4722 | 28.3568 | 27.9422 | 29.0572 | 19.4868 | 20.8685 | 21.0684 | 22.0177 | 16.0559 | 15.8356 | 17.7339 | 15.2859
| 平均值 | 18.3892 | 26.0503 | 20.5712 | 21.0675 | 21.1848 | 18.5356 | 16.4649 | 17.1842 | 17.6153 | 14.3486 | 14.2456 | 15.2085 | 14.9802
| 方差 | 0.11409 | 0.060455 | 21.9112 | 17.7624 | 20.9519 | 0.11165 | 3.6658 | 3.6257 | 3.0878 | 0.56435 | 0.5329 | 1.1945 | 0.016367
| 运动范围ROM | 1.1229 | 1.2291 | 13.8863 | 13.1461 | 14.263 | 1.4342 | 7.2766 | 7.0682 | 7.4589 | 3.8579 | 3.9178 | 5.1046 | 0.6037
A_scapula_r_thorax_Z | 最小值 | 31.6421 | 35.2294 | 29.4776 | 29.274 | 29.0594 | 36.2719 | 29.4395 | 28.5932 | 28.7064 | 27.8459 | 28.1049 | 27.5297 | 31.1508
| 最大值 | 32.1319 | 36.5488 | 38.2271 | 38.8231 | 38.3741 | 37.3734 | 36.6914 | 36.9876 | 36.1292 | 31.7544 | 31.342 | 31.8087 | 31.4925
| 平均值 | 31.896 | 35.9497 | 33.1739 | 33.1584 | 33.0685 | 36.6645 | 32.6533 | 32.2388 | 32.0647 | 29.6359 | 29.7904 | 29.0629 | 31.305
| 方差 | 0.012448 | 0.066147 | 9.1408 | 8.4358 | 8.1922 | 0.076309 | 4.4947 | 5.5534 | 4.8011 | 0.67261 | 0.64471 | 0.76447 | 0.0039942
| 运动范围ROM | 0.48971 | 1.3194 | 8.7495 | 9.5491 | 9.3146 | 1.1016 | 7.2518 | 8.3945 | 7.4228 | 3.9085 | 3.2371 | 4.279 | 0.34171
A_clavicle_l_thorax_X | 最小值 | 36.9229 | 43.8909 | 87.0514 | 85.7479 | 90.7573 | 42.7985 | 36.8778 | 0.92978 | 52.3428 | 87.6534 | 77.8023 | 0.54006 | 117.7673
| 最大值 | 69.1488 | 64.7239 | 106.5771 | 107.5028 | 111.1646 | 61.0398 | 97.2098 | 174.0949 | 117.7871 | 103.9384 | 104.1074 | 179.6736 | 121.8834
| 平均值 | 58.508 | 55.879 | 95.4363 | 97.5144 | 100.8275 | 50.7794 | 76.9114 | 79.3278 | 86.7375 | 94.884 | 92.8987 | 79.5409 | 120.3634
| 方差 | 37.1738 | 20.3598 | 13.9232 | 17.3395 | 13.5735 | 15.1394 | 160.8344 | 386.6809 | 157.8257 | 12.4364 | 20.1031 | 1735.4619 | 0.58999
| 运动范围ROM | 32.2259 | 20.833 | 19.5258 | 21.7549 | 20.4072 | 18.2412 | 60.3321 | 173.1651 | 65.4443 | 16.2849 | 26.3051 | 179.1335 | 4.1161
A_clavicle_l_thorax_Y | 最小值 | 86.5357 | 85.2917 | 79.8444 | 80.9908 | 79.4245 | 84.4227 | 83.7788 | 82.8467 | 85.537 | 82.5196 | 82.9187 | 85.9697 | 80.7598
| 最大值 | 88.5092 | 87.3575 | 82.4768 | 83.9253 | 82.513 | 85.9942 | 88.3869 | 89.9712 | 88.4912 | 85.8723 | 86.4807 | 89.9539 | 81.7441
| 平均值 | 87.4059 | 86.2595 | 81.2656 | 82.5634 | 81.294 | 85.4733 | 86.4671 | 86.5948 | 86.8787 | 84.2529 | 84.8796 | 88.9009 | 81.2399
| 方差 | 0.28119 | 0.27747 | 0.25788 | 0.22601 | 0.2559 | 0.075982 | 1.1843 | 2.4394 | 0.43777 | 0.5003 | 0.30201 | 0.90943 | 0.044279
| 运动范围ROM | 1.9735 | 2.0659 | 2.6324 | 2.9345 | 3.0885 | 1.5715 | 4.6081 | 7.1245 | 2.9542 | 3.3527 | 3.5621 | 3.9842 | 0.98437
A_clavicle_l_thorax_Z | 最小值 | 88.1212 | 87.5121 | 89.5202 | 89.4777 | 90.1253 | 86.8579 | 87.8545 | 87.4363 | 88.3553 | 89.7601 | 89.0426 | 88.5903 | 94.1124
| 最大值 | 89.2859 | 88.317 | 92.4937 | 92.1156 | 93.5342 | 87.5504 | 90.4475 | 90.7122 | 91.6741 | 91.3739 | 91.1464 | 91.0549 | 94.6266
| 平均值 | 88.6752 | 87.9371 | 90.8092 | 90.9532 | 91.6232 | 87.157 | 89.3833 | 89.5884 | 89.8822 | 90.4887 | 90.258 | 89.9478 | 94.4133
| 方差 | 0.060863 | 0.029035 | 0.30434 | 0.25838 | 0.30877 | 0.024022 | 0.27016 | 0.33928 | 0.41572 | 0.12936 | 0.15024 | 0.19171 | 0.0079808
| 运动范围ROM | 1.1647 | 0.80493 | 2.9735 | 2.6379 | 3.4088 | 0.69251 | 2.593 | 3.2759 | 3.3188 | 1.6138 | 2.1038 | 2.4645 | 0.51415
A_clavicle_r_thorax_X | 最小值 | 6.2725 | 13.1877 | 44.8855 | 41.8574 | 48.3363 | 14.1917 | 10.7869 | 0.040996 | 12.6193 | 26.252 | 22.7209 | 0.00076141 | 61.0564
| 最大值 | 18.5717 | 25.0691 | 62.3943 | 57.0549 | 64.213 | 26.1018 | 37.5362 | 41.2658 | 31.8902 | 46.228 | 44.8991 | 27.3062 | 65.8906
| 平均值 | 13.8101 | 19.5542 | 52.5731 | 48.791 | 55.7192 | 18.5364 | 23.3069 | 23.0165 | 23.1971 | 36.1332 | 32.2888 | 6.5548 | 63.7124
| 方差 | 8.985 | 9.8577 | 11.5268 | 7.3039 | 9.6707 | 4.9131 | 40.777 | 94.3137 | 18.0506 | 15.4045 | 10.4866 | 50.7023 | 0.9154
| 运动范围ROM | 12.2992 | 11.8814 | 17.5088 | 15.1975 | 15.8768 | 11.9102 | 26.7493 | 41.2248 | 19.271 | 19.976 | 22.1782 | 27.3054 | 4.8342
A_clavicle_r_thorax_Y | 最小值 | 79.9743 | 80.0061 | 78.0571 | 79.082 | 78.1762 | 79.647 | 79.1573 | 78.6796 | 80.3407 | 79.3127 | 79.6996 | 80.3412 | 80.8951
| 最大值 | 81.3445 | 81.1769 | 79.9889 | 81.5284 | 80.7453 | 80.4828 | 82.3999 | 82.9803 | 83.0388 | 81.4254 | 81.5763 | 82.7526 | 81.9478
| 平均值 | 80.6129 | 80.614 | 79.0184 | 80.1576 | 79.5679 | 80.0487 | 81.133 | 81.3011 | 81.7928 | 80.2592 | 80.4329 | 81.526 | 81.4899
| 方差 | 0.096171 | 0.069414 | 0.17674 | 0.23481 | 0.19102 | 0.023349 | 0.46363 | 0.78729 | 0.26043 | 0.18427 | 0.16268 | 0.13848 | 0.037628
| 运动范围ROM | 1.3702 | 1.1708 | 1.9318 | 2.4464 | 2.5691 | 0.83578 | 3.2425 | 4.3007 | 2.6981 | 2.1127 | 1.8767 | 2.4114 | 1.0528
A_clavicle_r_thorax_Z | 最小值 | 80.3786 | 80.811 | 82.2181 | 82.4107 | 82.7576 | 80.2815 | 80.9384 | 80.3595 | 81.1062 | 81.3961 | 80.8995 | 80.3442 | 85.9546
| 最大值 | 81.4969 | 81.5224 | 84.9514 | 84.7862 | 85.3718 | 80.9562 | 83.0028 | 83.331 | 83.7002 | 82.9932 | 82.9219 | 82.7526 | 86.4598
| 平均值 | 80.902 | 81.1772 | 83.3644 | 83.5435 | 84.1584 | 80.5777 | 81.9367 | 82.158 | 82.485 | 82.1738 | 81.9405 | 81.6469 | 86.2448
| 方差 | 0.053212 | 0.020393 | 0.31678 | 0.19372 | 0.24459 | 0.023784 | 0.14996 | 0.2538 | 0.21298 | 0.12601 | 0.13432 | 0.17494 | 0.0076974
| 运动范围ROM | 1.1183 | 0.71132 | 2.7333 | 2.3754 | 2.6142 | 0.67471 | 2.0644 | 2.9715 | 2.594 | 1.597 | 2.0223 | 2.4084 | 0.50514
A_humerus_l_scapula_X | 最小值 | 148.6594 | 147.446 | 145.1987 | 146.0946 | 145.1881 | 115.4845 | 113.4129 | 112.2528 | 114.4645 | 149.2884 | 151.3082 | 149.0355 | 155.5641
| 最大值 | 149.8962 | 149.9214 | 159.1282 | 158.6969 | 157.5403 | 119.4891 | 155.8962 | 157.3845 | 157.5746 | 155.0691 | 155.3389 | 155.9166 | 156.3148
| 平均值 | 149.2569 | 148.6678 | 152.1318 | 152.0067 | 151.3725 | 117.6792 | 136.6326 | 136.9366 | 138.2825 | 153.2041 | 153.8329 | 153.4422 | 155.9201
| 方差 | 0.098258 | 0.57831 | 12.8294 | 9.5312 | 11.6342 | 0.94677 | 252.1891 | 253.4903 | 216.4113 | 1.1026 | 0.52747 | 1.9369 | 0.025769
| 运动范围ROM | 1.2367 | 2.4754 | 13.9294 | 12.6022 | 12.3523 | 4.0046 | 42.4833 | 45.1317 | 43.1101 | 5.7807 | 4.0307 | 6.8811 | 0.75078
A_humerus_l_scapula_Y | 最小值 | 41.4365 | 61.8264 | 4.5042 | 6.5541 | 5.5355 | 71.6237 | 11.9663 | 9.6613 | 12.7444 | 10.6184 | 8.5306 | 4.8274 | 12.253
| 最大值 | 43.5407 | 66.6072 | 78.4186 | 78.3553 | 75.4864 | 76.0431 | 85.2692 | 88.0558 | 86.7588 | 24.2031 | 21.7083 | 22.2527 | 13.6363
| 平均值 | 42.6497 | 64.3036 | 43.3836 | 44.5322 | 42.1618 | 73.7743 | 46.1796 | 46.2149 | 47.016 | 15.8195 | 14.319 | 11.539 | 12.9308
| 方差 | 0.37725 | 1.7532 | 690.6598 | 540.3156 | 506.2495 | 1.7481 | 669.5819 | 655.5237 | 576.0801 | 10.0188 | 10.589 | 13.4788 | 0.13007
| 运动范围ROM | 2.1042 | 4.7809 | 73.9144 | 71.8012 | 69.9508 | 4.4194 | 73.3029 | 78.3945 | 74.0144 | 13.5848 | 13.1777 | 17.4253 | 1.3833
A_humerus_l_scapula_Z | 最小值 | 125.7594 | 104.4566 | 94.4984 | 94.3478 | 97.5006 | 140.8917 | 130.8903 | 129.6734 | 127.8376 | 146.9401 | 148.2452 | 148.4485 | 153.4586
| 最大值 | 128.2425 | 109.5024 | 158.8654 | 157.4342 | 156.9273 | 143.2148 | 153.998 | 155.0279 | 154.4987 | 153.885 | 155.8609 | 157.8569 | 154.5488
| 平均值 | 126.932 | 106.9933 | 125.8235 | 125.2651 | 127.0724 | 142.0482 | 145.7022 | 145.4711 | 143.8203 | 150.171 | 152.3579 | 153.3964 | 154.0885
| 方差 | 0.46365 | 2.1166 | 547.7803 | 440.1548 | 399.7921 | 0.33763 | 36.7335 | 37.8278 | 43.3148 | 1.517 | 1.4447 | 3.9719 | 0.093032
| 运动范围ROM | 2.4831 | 5.0458 | 64.367 | 63.0863 | 59.4267 | 2.3231 | 23.1077 | 25.3544 | 26.6611 | 6.9449 | 7.6157 | 9.4084 | 1.0901
A_humerus_r_scapula_X | 最小值 | 28.3076 | 27.846 | 21.1792 | 21.5596 | 22.4734 | 60.4646 | 24.1877 | 22.77 | 22.9034 | 25.4343 | 25.9638 | 25.043 | 23.1028
| 最大值 | 30.2691 | 30.2098 | 32.917 | 32.5666 | 34.822 | 62.9883 | 61.6283 | 64.3963 | 63.9879 | 33.5899 | 34.8404 | 37.3204 | 23.8253
| 平均值 | 29.2811 | 28.7 | 26.7481 | 27.2145 | 28.1769 | 61.5203 | 41.3574 | 42.047 | 41.1115 | 28.4741 | 28.1837 | 28.9753 | 23.5009
| 方差 | 0.35764 | 0.39908 | 9.1004 | 7.0285 | 9.3384 | 0.54312 | 200.6399 | 221.7342 | 195.3534 | 3.3977 | 3.001 | 8.1586 | 0.037617
| 运动范围ROM | 1.9615 | 2.3638 | 11.7377 | 11.007 | 12.3486 | 2.5237 | 37.4405 | 41.6262 | 41.0845 | 8.1556 | 8.8767 | 12.2774 | 0.72247
A_humerus_r_scapula_Y | 最小值 | 36.0305 | 57.114 | 3.6997 | 3.5988 | 3.6035 | 69.5967 | 9.6552 | 6.5291 | 7.4566 | 7.7255 | 5.9284 | 4.1401 | 8.8189
| 最大值 | 37.5174 | 61.4865 | 72.7231 | 71.5037 | 69.6219 | 74.4384 | 79.8548 | 84.6449 | 82.4913 | 24.8288 | 18.9236 | 15.2509 | 10.7735
| 平均值 | 36.7352 | 59.5541 | 38.7625 | 38.2893 | 36.8781 | 71.9369 | 42.1469 | 43.1884 | 44.0203 | 12.1102 | 11.7028 | 10.3364 | 9.8591
| 方差 | 0.124 | 1.1958 | 633.2441 | 492.8791 | 450.7251 | 2.3286 | 635.2648 | 686.7636 | 612.9858 | 7.9828 | 7.3018 | 5.6415 | 0.35215
| 运动范围ROM | 1.4869 | 4.3725 | 69.0234 | 67.9049 | 66.0184 | 4.8417 | 70.1996 | 78.1158 | 75.0347 | 17.1032 | 12.9952 | 11.1108 | 1.9546
A_humerus_r_scapula_Z | 最小值 | 46.5686 | 64.0756 | 21.1224 | 21.6744 | 22.2021 | 35.2759 | 25.3605 | 24.1077 | 24.6366 | 25.7228 | 25.6354 | 23.1814 | 22.969
| 最大值 | 48.6722 | 69.9995 | 79.6324 | 78.8447 | 77.8824 | 39.2333 | 50.9996 | 51.8753 | 51.8671 | 35.496 | 35.2687 | 36.4779 | 23.3695
| 平均值 | 47.6264 | 67.088 | 49.8118 | 49.317 | 48.6868 | 37.1365 | 33.5338 | 33.5556 | 34.5665 | 30.7339 | 29.7043 | 29.299 | 23.1666
| 方差 | 0.22226 | 2.4483 | 474.1924 | 364.9619 | 333.1982 | 1.1908 | 43.2031 | 50.9404 | 53.4112 | 2.8353 | 3.1703 | 9.7558 | 0.006423
| 运动范围ROM | 2.1036 | 5.9238 | 58.5101 | 57.1704 | 55.6803 | 3.9574 | 25.6391 | 27.7676 | 27.2305 | 9.7732 | 9.6333 | 13.2965 | 0.40056
A_thorax_hip_X | 最小值 | 10.1645 | 8.8878 | 7.2303 | 8.218 | 5.4812 | 14.1724 | 8.3848 | 8.9815 | 10.2456 | 7.3666 | 8.1043 | 10.3143 | 7.7315
| 最大值 | 12.2764 | 11.4328 | 10.417 | 10.7224 | 8.5458 | 16.4127 | 13.5766 | 16.2667 | 13.5919 | 12.4825 | 11.9177 | 15.8733 | 8.9102
| 平均值 | 11.1 | 10.0424 | 8.9414 | 9.5376 | 7.1809 | 14.8436 | 11.4369 | 12.2388 | 11.6985 | 9.505 | 9.9749 | 13.4382 | 8.2526
| 方差 | 0.21634 | 0.52493 | 0.33797 | 0.18258 | 0.3875 | 0.14805 | 1.273 | 2.5188 | 0.37305 | 1.3215 | 0.63174 | 1.5153 | 0.069802
| 运动范围ROM | 2.112 | 2.5451 | 3.1867 | 2.5044 | 3.0646 | 2.2403 | 5.1918 | 7.2852 | 3.3462 | 5.1159 | 3.8134 | 5.559 | 1.1787
A_thorax_hip_Y | 最小值 | 10.0926 | 8.7507 | 7.2273 | 7.9789 | 5.1492 | 14.2061 | 7.6404 | 8.5374 | 10.0834 | 6.9832 | 7.8049 | 9.9159 | 7.6796
| 最大值 | 12.1879 | 11.4322 | 10.3207 | 10.5305 | 7.9282 | 16.3665 | 13.5535 | 16.0649 | 12.9705 | 12.2686 | 11.763 | 15.5615 | 8.7845
| 平均值 | 11.0448 | 9.9409 | 8.7689 | 9.309 | 6.8151 | 14.8567 | 11.2299 | 11.9425 | 11.4625 | 9.2118 | 9.679 | 13.0567 | 8.1665
| 方差 | 0.20577 | 0.58125 | 0.31211 | 0.18779 | 0.27091 | 0.1382 | 1.5358 | 2.7691 | 0.35739 | 1.4837 | 0.64925 | 1.4592 | 0.06053
| 运动范围ROM | 2.0952 | 2.6815 | 3.0934 | 2.5516 | 2.779 | 2.1605 | 5.9132 | 7.5275 | 2.8871 | 5.2854 | 3.958 | 5.6456 | 1.105
A_thorax_hip_Z | 最小值 | 1.0503 | 0.50579 | 0.20975 | 0.58834 | 0.019682 | 0.94213 | 0.10566 | 0.52289 | 0.26054 | 0.33243 | 0.3844 | 0.40658 | 0.92241
| 最大值 | 1.7582 | 2.0568 | 3.9141 | 3.5397 | 4.3128 | 1.6645 | 4.3099 | 5.6931 | 4.5322 | 3.8915 | 3.6711 | 5.4423 | 1.7341
| 平均值 | 1.4446 | 1.5197 | 1.756 | 2.0873 | 2.382 | 1.3941 | 1.9954 | 2.5657 | 2.412 | 2.2175 | 2.3756 | 3.1215 | 1.2324
| 方差 | 0.018297 | 0.083232 | 0.34377 | 0.22801 | 0.67479 | 0.025329 | 0.69294 | 0.62763 | 0.47324 | 0.64461 | 0.38625 | 0.71228 | 0.028125
| 运动范围ROM | 0.70789 | 1.551 | 3.7044 | 2.9513 | 4.2931 | 0.72242 | 4.2042 | 5.1702 | 4.2716 | 3.559 | 3.2868 | 5.0357 | 0.81167

## sensor_data
Sensor | 统计指标 | AB60J | AB90J | AB_fps30 | AB_fps60 | AB_fps90 | HF90J | HF_fps30 | HF_fps60 | HF_fps90 | RH_fps30 | RH_fps60 | RH_fps90 | STAND
s1 | 最小值 | 1606 | 1616 | 1662 | 1651 | 1660 | 1628 | 1657 | 1659 | 1659 | 1648 | 1645 | 1647 | 1936
| 最大值 | 1639 | 1671 | 2162 | 2013 | 2054 | 1666 | 2228 | 2223 | 2175 | 1951 | 1935 | 2096 | 1968
| 平均值 | 1621.4453 | 1642.4901 | 1799.1544 | 1763.636 | 1778.4472 | 1646.7427 | 1838.9147 | 1838.1376 | 1814.1725 | 1766.503 | 1779.3284 | 1797.3604 | 1951.2884
| 方差 | 28.7609 | 154.0086 | 15417.6875 | 7772.1473 | 9610.9859 | 40.78 | 22849.1116 | 22233.0019 | 14186.8429 | 3910.9053 | 5096.2623 | 12706.3724 | 30.7413
| 峰值因子 | 1.0108 | 1.0174 | 1.2017 | 1.1414 | 1.1549 | 1.0117 | 1.2116 | 1.2094 | 1.1989 | 1.1044 | 1.0875 | 1.1662 | 1.0086
| 变异系数CV | 0.0033075 | 0.0075556 | 0.069015 | 0.049988 | 0.055124 | 0.0038779 | 0.0822 | 0.081119 | 0.065654 | 0.035402 | 0.040121 | 0.062716 | 0.0028414
s2 | 最小值 | 3205 | 3222 | 2959 | 3003 | 3024 | 2233 | 2216 | 2240 | 2243 | 2800 | 2743 | 2694 | 2885
| 最大值 | 3258 | 3270 | 3316 | 3328 | 3333 | 2297 | 3258 | 3306 | 3307 | 3332 | 3317 | 3342 | 3013
| 平均值 | 3233.3953 | 3246.4797 | 3209.8857 | 3229.669 | 3232.033 | 2259.7615 | 2692.7364 | 2727.2245 | 2737.409 | 3164.7858 | 3114.1492 | 3129.5698 | 2942.6211
| 方差 | 87.9767 | 79.9744 | 9280.7933 | 7306.1982 | 7763.3256 | 146.5365 | 145314.4025 | 144256.1488 | 130222.5004 | 19152.4091 | 27056.6024 | 34591.5277 | 1050.6544
| 峰值因子 | 1.0076 | 1.0072 | 1.0331 | 1.0304 | 1.0312 | 1.0165 | 1.2099 | 1.2122 | 1.2081 | 1.0528 | 1.0651 | 1.0679 | 1.0239
| 变异系数CV | 0.0029008 | 0.0027546 | 0.030013 | 0.026466 | 0.027261 | 0.0053569 | 0.14157 | 0.13927 | 0.13183 | 0.043729 | 0.05282 | 0.059429 | 0.011015
s3 | 最小值 | 2510 | 2498 | 2436 | 2422 | 2416 | 2001 | 2064 | 2068 | 2085 | 2270 | 2292 | 2303 | 2480
| 最大值 | 2559 | 2559 | 2781 | 2774 | 2815 | 2047 | 2922 | 2976 | 2973 | 3015 | 2957 | 3027 | 2585
| 平均值 | 2533.9962 | 2531.8907 | 2570.6861 | 2582.1223 | 2575.3708 | 2024.9887 | 2386.2463 | 2395.5069 | 2380.4034 | 2703.6457 | 2664.0391 | 2710.5557 | 2522.1037
| 方差 | 139.5052 | 233.0012 | 4323.3394 | 4631.9429 | 5812.4941 | 53.615 | 107460.1573 | 109165.3639 | 88864.2315 | 45843.9618 | 40529.9228 | 45565.8845 | 508.844
| 峰值因子 | 1.0099 | 1.0107 | 1.0818 | 1.0743 | 1.093 | 1.0109 | 1.2245 | 1.2423 | 1.2489 | 1.1152 | 1.11 | 1.1167 | 1.0249
| 变异系数CV | 0.0046611 | 0.0060288 | 0.025578 | 0.026358 | 0.029603 | 0.0036159 | 0.13738 | 0.13793 | 0.12523 | 0.079194 | 0.07557 | 0.078752 | 0.008944
s4 | 最小值 | 2193 | 2149 | 2163 | 2161 | 2182 | 3202 | 2302 | 2299 | 2297 | 2226 | 2253 | 2256 | 2302
| 最大值 | 2238 | 2192 | 2447 | 2341 | 2335 | 3275 | 3281 | 3280 | 3278 | 2673 | 2736 | 2837 | 2458
| 平均值 | 2218.184 | 2170.5231 | 2255.1138 | 2229.4096 | 2241.2151 | 3235.6362 | 2910.1254 | 2908.2575 | 2908.3685 | 2287.1792 | 2364.9335 | 2391.8953 | 2370.1602
| 方差 | 57.2135 | 63.2101 | 2913.6283 | 1292.762 | 1034.0746 | 213.7958 | 163891.2541 | 158422.3051 | 149984.4876 | 3264.2599 | 12025.8366 | 20056.5716 | 1499.2215
| 峰值因子 | 1.0089 | 1.0099 | 1.0851 | 1.0501 | 1.0418 | 1.0122 | 1.1274 | 1.1278 | 1.1271 | 1.1687 | 1.1569 | 1.1861 | 1.0371
| 变异系数CV | 0.00341 | 0.0036629 | 0.023936 | 0.016128 | 0.014348 | 0.004519 | 0.13911 | 0.13686 | 0.13316 | 0.02498 | 0.04637 | 0.059209 | 0.016336
s5 | 最小值 | 2434 | 2846 | 2391 | 2448 | 2448 | 3350 | 2427 | 2438 | 2418 | 2354 | 2397 | 2409 | 2512
| 最大值 | 2611 | 2995 | 3286 | 3286 | 3233 | 3417 | 3426 | 3440 | 3434 | 2993 | 2964 | 2921 | 2671
| 平均值 | 2487.8981 | 2898.409 | 2769.4225 | 2822.3975 | 2792.3604 | 3386.8577 | 3046.3062 | 3069.647 | 3092.6334 | 2501.4675 | 2559.5574 | 2557.1104 | 2577.9736
| 方差 | 1247.3834 | 942.442 | 81934.4616 | 78341.1457 | 63474.6103 | 164.4203 | 161698.1861 | 145463.4917 | 135608.0871 | 20061.7554 | 25042.642 | 12654.6932 | 1356.7295
| 峰值因子 | 1.0495 | 1.0333 | 1.1865 | 1.1643 | 1.1578 | 1.0089 | 1.1246 | 1.1207 | 1.1104 | 1.1965 | 1.158 | 1.1423 | 1.0361
| 变异系数CV | 0.014196 | 0.010592 | 0.10336 | 0.099169 | 0.090225 | 0.003786 | 0.132 | 0.12425 | 0.11907 | 0.056623 | 0.061827 | 0.043992 | 0.014288
s6 | 最小值 | 1728 | 1758 | 1808 | 1813 | 1811 | 1798 | 1809 | 1812 | 1829 | 1759 | 1739 | 1755 | 1740
| 最大值 | 1777 | 1813 | 1938 | 1911 | 1927 | 1911 | 2006 | 1989 | 1966 | 1837 | 1847 | 1833 | 1783
| 平均值 | 1749.4679 | 1787.8313 | 1864.2966 | 1855.034 | 1861.1217 | 1840.9397 | 1868.3316 | 1870.8852 | 1871.2677 | 1790.2487 | 1777.2305 | 1790.2349 | 1761.1697
| 方差 | 86.4267 | 136.2404 | 676.1071 | 358.8617 | 422.311 | 630.1265 | 1498.6466 | 1041.6352 | 526.8924 | 140.962 | 241.9926 | 228.9958 | 82.5089
| 峰值因子 | 1.0157 | 1.0141 | 1.0395 | 1.0302 | 1.0354 | 1.0381 | 1.0737 | 1.0631 | 1.0506 | 1.0261 | 1.0393 | 1.0239 | 1.0124
| 变异系数CV | 0.005314 | 0.0065287 | 0.013947 | 0.010212 | 0.011042 | 0.013636 | 0.02072 | 0.017251 | 0.012267 | 0.0066319 | 0.008753 | 0.0084529 | 0.0051576
s7 | 最小值 | 1514 | 1526 | 1568 | 1578 | 1567 | 1825 | 1613 | 1619 | 1607 | 1535 | 1520 | 1531 | 1488
| 最大值 | 1561 | 1578 | 1681 | 1677 | 1660 | 2107 | 2160 | 2220 | 2185 | 1633 | 1616 | 1596 | 1523
| 平均值 | 1530.4679 | 1547.9793 | 1613.3647 | 1614.5675 | 1602.5585 | 1918.6192 | 1817.2219 | 1826.45 | 1796.9142 | 1580.4325 | 1555.6365 | 1559.8764 | 1508.0273
| 方差 | 43.9017 | 164.3599 | 486.9381 | 423.5295 | 232.5754 | 4026.0681 | 27303.1077 | 29790.1745 | 27794.9011 | 286.4365 | 370.4326 | 244.2746 | 48.6417
| 峰值因子 | 1.0199 | 1.0194 | 1.0419 | 1.0387 | 1.0358 | 1.0982 | 1.1886 | 1.2155 | 1.216 | 1.0333 | 1.0388 | 1.0232 | 1.0099
| 变异系数CV | 0.0043293 | 0.008282 | 0.013677 | 0.012746 | 0.0095163 | 0.033071 | 0.090928 | 0.094499 | 0.09278 | 0.010709 | 0.012372 | 0.01002 | 0.0046248
s8 | 最小值 | 1790 | 1831 | 1858 | 1842 | 1830 | 1781 | 1822 | 1824 | 1825 | 1764 | 1759 | 1775 | 1866
| 最大值 | 1821 | 1888 | 2001 | 1969 | 1976 | 1825 | 1969 | 1977 | 1941 | 1853 | 1871 | 1877 | 1895
| 平均值 | 1807.2028 | 1856.9152 | 1916.7577 | 1892.3619 | 1889.3425 | 1801.9604 | 1870.422 | 1877.0254 | 1873.9661 | 1802.6751 | 1798.6178 | 1812.9057 | 1880.1291
| 方差 | 14.3734 | 136.3985 | 1163.0241 | 1126.6648 | 1518.5502 | 56.4852 | 727.8345 | 773.2331 | 415.9177 | 410.837 | 458.9808 | 446.6219 | 24.439
| 峰值因子 | 1.0076 | 1.0167 | 1.044 | 1.0405 | 1.0459 | 1.0128 | 1.0527 | 1.0533 | 1.0358 | 1.0279 | 1.0402 | 1.0354 | 1.0079
| 变异系数CV | 0.0020978 | 0.0062894 | 0.017792 | 0.017738 | 0.020625 | 0.0041708 | 0.014424 | 0.014814 | 0.010883 | 0.011244 | 0.011911 | 0.011657 | 0.0026294
s9 | 最小值 | 3009 | 3179 | 2795 | 2836 | 2884 | 2260 | 2322 | 2335 | 2321 | 2707 | 2640 | 2559 | 2657
| 最大值 | 3170 | 3279 | 3344 | 3341 | 3351 | 2301 | 3252 | 3327 | 3343 | 3347 | 3346 | 3377 | 2800
| 平均值 | 3078.2651 | 3223.3987 | 3139.9939 | 3161.4122 | 3178.366 | 2282.0396 | 2671.9253 | 2692.8807 | 2666.2083 | 3137.7909 | 3061.8695 | 3091.8358 | 2719.1442
| 方差 | 1497.5756 | 709.4664 | 31851.8485 | 23525.7853 | 22689.6166 | 47.5305 | 121443.1646 | 135553.3389 | 132723.8839 | 25873.8648 | 42036.7575 | 55514.6151 | 1315.5386
| 峰值因子 | 1.0298 | 1.0172 | 1.065 | 1.0568 | 1.0543 | 1.0083 | 1.2171 | 1.2355 | 1.2538 | 1.0667 | 1.0928 | 1.0922 | 1.0297
| 变异系数CV | 0.012572 | 0.0082633 | 0.056838 | 0.048517 | 0.047393 | 0.0030211 | 0.13043 | 0.13672 | 0.13664 | 0.051263 | 0.066962 | 0.076206 | 0.013339
s10 | 最小值 | 2405 | 2476 | 2427 | 2448 | 2470 | 2096 | 2149 | 2155 | 2162 | 2224 | 2241 | 2247 | 2377
| 最大值 | 2559 | 2618 | 2832 | 2832 | 2885 | 2136 | 2896 | 2973 | 2992 | 3029 | 3024 | 3091 | 2480
| 平均值 | 2465.4481 | 2526.3384 | 2624.6856 | 2650.7325 | 2664.3632 | 2117.6748 | 2396.4535 | 2406.4469 | 2384.7399 | 2725.7645 | 2675.9944 | 2729.8406 | 2421.8926
| 方差 | 1787.0124 | 1455.2486 | 6319.7177 | 5320.6013 | 6299.495 | 38.0838 | 73987.6169 | 83510.4729 | 71612.6587 | 45954.0166 | 51067.9162 | 61761.7319 | 663.196
| 峰值因子 | 1.0379 | 1.0363 | 1.079 | 1.0684 | 1.0828 | 1.0087 | 1.2085 | 1.2354 | 1.2546 | 1.1112 | 1.13 | 1.1323 | 1.024
| 变异系数CV | 0.017146 | 0.0151 | 0.030288 | 0.027518 | 0.029789 | 0.0029141 | 0.1135 | 0.12009 | 0.11222 | 0.078645 | 0.084448 | 0.091038 | 0.010633
s11 | 最小值 | 2249 | 2194 | 2213 | 2208 | 2223 | 3205 | 2353 | 2352 | 2334 | 2279 | 2273 | 2266 | 2802
| 最大值 | 2279 | 2231 | 3019 | 2889 | 2832 | 3273 | 3282 | 3292 | 3280 | 2711 | 2985 | 3018 | 2891
| 平均值 | 2265.2358 | 2217.7172 | 2435.7329 | 2371.2553 | 2356.1925 | 3236.5099 | 2933.4698 | 2943.8441 | 2965.6748 | 2416.2411 | 2507.1782 | 2538.0858 | 2853.9048
| 方差 | 31.6252 | 29.969 | 60954.8331 | 33348.9114 | 21408.8751 | 186.8671 | 129390.7736 | 125776.6662 | 106930.763 | 6362.2968 | 28832.9581 | 51522.8113 | 313.7164
| 峰值因子 | 1.0061 | 1.006 | 1.2395 | 1.2183 | 1.2019 | 1.0113 | 1.1188 | 1.1183 | 1.106 | 1.122 | 1.1906 | 1.1891 | 1.013
| 变异系数CV | 0.0024826 | 0.0024685 | 0.10136 | 0.077013 | 0.062099 | 0.0042237 | 0.12262 | 0.12047 | 0.11026 | 0.033012 | 0.067727 | 0.089432 | 0.0062062
s12 | 最小值 | 2235 | 2750 | 2276 | 2314 | 2308 | 3302 | 2288 | 2304 | 2298 | 2247 | 2251 | 2263 | 2251
| 最大值 | 2352 | 2885 | 3131 | 3132 | 3083 | 3371 | 3376 | 3375 | 3375 | 2640 | 2559 | 2559 | 2358
| 平均值 | 2265.6236 | 2796.9472 | 2578.6079 | 2586.1381 | 2538.3189 | 3332.9114 | 2911.9766 | 2929.1336 | 2942.4251 | 2291.065 | 2303.9117 | 2317.8085 | 2299.2008
| 方差 | 293.7439 | 827.9595 | 90702.6429 | 75646.7539 | 52753.2731 | 157.662 | 198131.9944 | 192379.3404 | 188474.9541 | 882.9191 | 1226.2045 | 1210.4666 | 573.0021
| 峰值因子 | 1.0381 | 1.0315 | 1.2142 | 1.2111 | 1.2146 | 1.0114 | 1.1593 | 1.1522 | 1.147 | 1.1523 | 1.1107 | 1.1041 | 1.0256
| 变异系数CV | 0.0075648 | 0.010288 | 0.1168 | 0.10635 | 0.090485 | 0.0037674 | 0.15286 | 0.14974 | 0.14754 | 0.012969 | 0.015199 | 0.015011 | 0.010411
s13 | 最小值 | 1744 | 1833 | 1773 | 1758 | 1737 | 2128 | 1808 | 1796 | 1780 | 1726 | 1712 | 1711 | 1743
| 最大值 | 1791 | 1942 | 2039 | 2000 | 1914 | 2384 | 2391 | 2428 | 2347 | 1824 | 1806 | 1803 | 1782
| 平均值 | 1764.7038 | 1866.9265 | 1862.8101 | 1824.6487 | 1789.8217 | 2202.0613 | 2033.2428 | 2033.4215 | 1990.4015 | 1769.0858 | 1752.6802 | 1749.95 | 1758.8718
| 方差 | 60.3881 | 448.4701 | 5224.0787 | 3114.9319 | 1525.3289 | 2994.4274 | 34825.128 | 34828.6525 | 29323.0537 | 330.823 | 279.1542 | 253.4243 | 63.1232
| 峰值因子 | 1.0149 | 1.0402 | 1.0946 | 1.0961 | 1.0694 | 1.0826 | 1.176 | 1.194 | 1.1792 | 1.031 | 1.0304 | 1.0303 | 1.0131
| 变异系数CV | 0.0044036 | 0.011343 | 0.0388 | 0.030588 | 0.021821 | 0.02485 | 0.091782 | 0.091778 | 0.086033 | 0.010281 | 0.0095328 | 0.009097 | 0.0045171
s14 | 最小值 | 1600 | 1641 | 1622 | 1618 | 1613 | 1993 | 1665 | 1663 | 1664 | 1618 | 1599 | 1616 | 1637
| 最大值 | 1649 | 1712 | 1714 | 1706 | 1677 | 2253 | 2206 | 2283 | 2187 | 1719 | 1705 | 1712 | 1675
| 平均值 | 1622.1085 | 1667.4609 | 1657.7974 | 1645.9594 | 1633.3802 | 2067.7832 | 1863.9675 | 1869.5526 | 1845.967 | 1654.1624 | 1638.8188 | 1641.6443 | 1655.5372
| 方差 | 70.7597 | 168.36 | 265.9604 | 179.3229 | 112.0017 | 3325.0398 | 28233.9847 | 29792.3053 | 25531.0772 | 257.8537 | 376.183 | 317.7138 | 41.2545
| 峰值因子 | 1.0166 | 1.0267 | 1.0339 | 1.0365 | 1.0267 | 1.0896 | 1.1835 | 1.2211 | 1.1847 | 1.0392 | 1.0404 | 1.0429 | 1.0118
| 变异系数CV | 0.0051858 | 0.0077815 | 0.0098373 | 0.0081358 | 0.0064793 | 0.027886 | 0.090146 | 0.092324 | 0.086559 | 0.0097075 | 0.011835 | 0.010858 | 0.0038797